Руководителям юридических

лиц и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим поставку

товаров (работ, услуг) на территории

Луганской Народной Республики

ЗАПРОС № 49 от 25.03.2025г.

о предоставлении ценовой информации

# Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2023 года № 2039 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2559» просит предоставить ценовую информацию по данному запросу в соответствии с описанием объекта закупки по коду ОКПД2: 33.12.19.000 - [Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки](https://zakupki.kontur.ru/Analysis/Classifiers/okpd2/33.12.19.000) (более подробная информация о предмете закупки представлена в приложении №1 к настоящему запросу).

В цену предложения должны быть включены все расходы, связанные с выполнением обязательств, расходы на страхование, уплату налогов и другие

обязательные платежи.

При подготовке ценовых предложений рекомендуем использовать форму ответа, о предоставлении ценовой информации, изложенную в приложении № 2 к настоящему запросу.

При подготовке ценового предложения необходимо учитывать информацию, представленную в приложении № 1 к настоящему запросу, а так же следующие условия планируемой закупки:

- предполагаемый срок проведения закупки (заключение контракта): апрель 2025 г.;

- порядок оплаты: по факту оказания услуг в соответствии с актами оказанных услуг по Контракту в срок 10 рабочих дней с момента подписания;

*-* размер обеспечения исполнения контракта: не требуется;

- информация о дополнительных требованиях к поставщику (исполнителю, подрядчику): Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить услуги собственными силами с использованием собственных материально-технических ресурсов.

Исполнитель обязан при выполнении услуг обеспечить надлежащее качество, неукоснительное соблюдение всех требований действующего законодательства, относящихся к выполнению услуг, в том числе нормативно-технических документов, действующих на территории Луганской Народной Республики. Исполнитель обязан иметь соответствующую лицензию (специальное разрешение), необходимую для предоставления данного вида услуг.

Прошу Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы оно содержало цену единицы товара (работы, услуги) и общую цену контракта, которую Вы готовы предложить на условиях, указанных в запросе, а так же срок действия цены и расчет такой цены.

Ценовые предложения прошу представить до 31 марта 2025г. включительно по адресу (294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33, Администрация ГО город Красный Луч Луганской Народной Республики) или на адрес электронной почты (admkl.info@krasnyluch.su, otd.zakupok@krasnyluch.su).

Вместе с тем просим предоставить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей; специальное разрешение, лицензия (при наличии).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.

Приложение: 1. Техническое задание на 6 л. в 1 экз.;

2. Акт оказанных услуг (приложение 1 к техническому заданию)

на 1 л. в 1 экз.;

3. Дефектный акт (приложение 2 к техническому заданию)

на 1л. в 1 экз.;

4. Рекомендуемая форма ценового предложения на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 1 к запросу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (сплит-систем)**

**1. Объект закупки:**

1.1. Техническое обслуживание кондиционеров (сплит-систем) Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной республики.

1.2. ОКПД 2: 33.12.19.000 - [Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки](https://zakupki.kontur.ru/Analysis/Classifiers/okpd2/33.12.19.000).

1.3. Объем услуг – 36 усл.ед.\*

\*1 усл.ед. – комплекс оказываемых услуг/выполняемых работ по 1 кондиционеру (сплит-системе).

1.4. Адрес оказания услуг: Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33 – 35 усл.ед.; Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ул. Студенческая, 4 – 1 усл.ед.

1.5. Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта до 31 мая 2025 года, услуги могут быть выполнены досрочно.

1.6. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | **Год ввода в эксплуатацию** | **Инвентарный номер** | **Расположение** | |
| ***Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33*** *(35 кондиционеров)* | | | | | |
| 1 | Сплит-система (кондиционер) TCL TAC -09CHSA/TPG 3789 | 2022 | 11370603 | Кабинет 105  1 этаж | |
| 2 | Кондиционер СН | - | 10490024 | Кабинет 106  1 этаж | |
| 3 | Кондиционер DOEWOO | - | 10490017 | Кабинет 118  2 этаж | |
| 4 | Кондиционер DIGITAL | - | 10490025 | 2 этаж | |
| 5 | Кондиционер DIGITAL | - | 10490026 | 2 этаж | |
| 6 | Кондиционер Samsung SH-18 | - | 10490001 | Кабинет 206  2 этаж | |
| 7 | Кондиционер ВЕКО ВКН-242 | - | 10490021 | Кабинет 207  2 этаж | |
| 8 | Кондиционер DAEWOO | - | 10490002 | Кабинет 208  2 этаж | |
| 9 | Кондиционер Samsung SH-12 | - | 10490007 | Кабинет 210  2 этаж | |
| 10 | кондиционер Samsung SH-09 | - | 10490008 | Кабинет 211  2 этаж | |
| 11 | Сплит-система (кондиционер) TCL TAC-07CHSA/TRG | 2022 | 11370402 | Кабинет 212  2 этаж | |
| 12 | Кондиционер TCL TAC-07CHSA/IF | 2023 | 11371256 | Кабинет 213  2 этаж | |
| 13 | Кондиционер ВЕКО ВКН-DО | - | 10490018 | Кабинет 214  2 этаж | |
| 14 | кондиционер BEKO BKH-120 | - | 10490020 | Кабинет 303  3 этаж | |
| 15 | Сплит-система (кондиционер) TCL TAC-07CHSA/TRG | 2022 | 11370403 | Кабинет 306  3 этаж | |
| 16 | Кондиционер DAEW001 | - | 10420005 | Кабинет 307  3 этаж | |
| 17 | Кондиционер BEKO BKH-242 | - | 10490042 | Кабинет 308  3 этаж | |
| 18 | Кондиционер Samsung | - | 10490016 | Кабинет 309  3 этаж | |
| 19 | Кондиционер DIGITAL | - | 10490003 | Кабинет 310  3 этаж | |
| 20 | Кондиционер DIGITAL | - | 10490004 | Кабинет 311  3 этаж | |
| 21 | Кондиционер | - | 10490110 | Кабинет 312  3 этаж | |
| 22 | Кондиционер | - | 10490111 | Кабинет 312  3 этаж | |
| 23 | Кондиционер Saturn Standart | - | 10490298 | Кабинет 401  4 этаж | |
| 24 | Кондиционер Toshiba | - | 10490029 | Кабинет 403  4 этаж | |
| 25 | Кондиционер ВЕКО ВКН-DО | - | 10490017 | Кабинет 408  4 этаж | |
| 26 | Кондиционер Arvin | - | 10480061 | Кабинет 409  4 этаж | |
| 27 | Кондиционер TCL TAC-09CHSA/IF | 2023 | 11371255 | Кабинет 411  4 этаж | |
| 28 | кондиционер Samsung | - | 10490005 | Кабинет 412  4 этаж | |
| 29 | Кондиционер TCL TAC-07CHSA/IF | 2023 | 11371257 | Кабинет 413  4 этаж | |
| 30 | кондиционер Osaka | - | 10480062 | Кабинет 415  4 этаж | |
| 31 | Кондиционер TCL TAC-07CHSA/IF | 2023 | 11371258 | Кабинет 504  5 этаж | |
| 32 | Кондиционер ВКV-120(ВЕКО) | - | 10480010 | Кабинет 506  5 этаж | |
| 33 | Кондиционер ВКV-090(ВЕКО) | - | 10480011 | Кабинет 506  5 этаж | |
| 34 | Кондиционер TCL TAC-07CHSA/IF | 2023 | 11371259 | Кабинет 507  5 этаж | |
| 35 | Кондиционер DIGITAL | - | 10490006 | Кабинет 514  5 этаж | |
| ***Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ул. Студенческая, 4 (1 кондиционер)*** | | | | | |
| 36 | Сплит - система (кондиционер) TCL TAC-07CHSA/TRG | 2022 | 11370406 | | 3 этаж |

**2. Техническое обслуживание кондиционеров (сплит-систем) предусматривает оказание следующих услуг:**

2.1. Диагностика оборудования:

- проверка работы кондиционеров в режиме «тепло/холод»;

- замер давления всасывания/нагнетания;

- замер пускового тока;

- замер номинального тока;

- замер перепада температур воздуха на входе/выходе из испарителя;

- выявление возможных неполадок тестированием кондиционера с пульта управления;

- в случае выявления неисправности (поломки) кондиционера, исполнитель выдает Дефектный акт о выявленных неисправностях (дефектах) кондиционера (приложение 2   
к Заданию) и целесообразности его ремонта заказчику.

2.2. Сервисное обслуживание:

- внешний осмотр наружного, внутреннего блоков и узлов кондиционера на наличие механических повреждений и следов утечки хладагента;

- проверка зажимов всех контактных соединений;

- проверка состояния кабелей, проводов, контактов и т. п.;

- протяжка электрических соединений, чистка и ревизия клеммных разъемов электронной схемы внутреннего блока;

- контроль состояния крепёжной системы наружного и внутреннего блоков;

- проведение замеров уровня шума и вибрации блоков и устранение их в случае отклонения от нормы;

- проверка величины напряжения в сети управления;

- контроль потребляемого тока в режиме обогрева и охлаждения на соответствие паспортным данным;

- проверка исправности системы индикации режимов;

- проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов, при необходимости набивка смазки в подшипники;

- контроль температуры сухого воздуха на входе в конденсатор;

- контроль температуры сухого воздуха на входе в испаритель;

- контроль температуры сухого воздуха на выходе из испарителя;

- чистка дренажных систем;

- отвод наружных дренажных трубок от фасада здания (при необходимости);

- проверка функционирования дренажных насосов, перезапуск, восстановление контактных соединений в случае необходимости;

- чистка конденсатора (при необходимости);

- чистка испарителя;

- промывка (при невозможности продувка) конденсатора внешнего блока мойкой высокого давления с помощью специализированных химических средств;

- промывка (при невозможности продувка) испарителя внутреннего блока мойкой низкого давления с помощью специализированных химических средств (с применением чехла для чистки кондиционера);

- чистка воздухозаборных решеток и воздушных фильтров;

- дезинфекция внутреннего блока специальным средством;

- проверка среднего давления всасывания;

- манометрический контроль, проверка герметичности трубопроводов хладагента, поиск возможных утечек;

- устранение мест утечек хладона и масла;

- вальцовка, перевальцовка труб (при необходимости);

- дозаправка системы хладагентом (при необходимости) до полного восстановления нормы;

***- выдача Актов оказанных услуг (приложение 1 к Заданию) по техническому обслуживанию кондиционеров, оформленных по каждому месту оказания услуг, указанному в п. 1 настоящего Задания.***

2.3. Испытание кондиционеров на предмет соответствия их параметров техническим условиям: работа кондиционеров должна соответствовать техническим данным согласно документов завода-изготовителя и поддерживать необходимую температуру в охлаждаемом объеме.

**3. Условия оказания услуг:**

3.1. Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров (сплит-систем) оказываются в рабочее время заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 13.00 до 13.45;, по месту нахождения кондиционеров в соответствии с перечнем кондиционеров, указанному в п. 1 настоящего Задания.

3.2. Перед началом оказания услуг исполнитель должен уведомить заказчика   
о готовности к техническому обслуживанию кондиционеров по телефону и согласовать время.

3.3. Исполнитель должен оказать услугу собственными силами или с привлечением третьих лиц за счет собственных средств, оставаясь ответственным перед Заказчиком за реализацию исполнения обязательства по техническому обслуживанию кондиционеров.

3.4. Услуги должны оказываться квалифицированным персоналом.

3.5. Безопасность оказываемой услуги должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов по предмету контракта. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности и норм охраны труда.

3.6. Качество оказываемой услуги должно соответствовать государственным стандартам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам, гигиеническим нормативам, правилам и нормам пожарной безопасности в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

3.7. Исполнитель при оказании услуги должен использовать материалы, изделия, конструкции, технику, оборудование, соответствующие государственным стандартам, техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, паспорта и другие документы, устанавливающие их качество.

3.8. После окончания оказания услуг исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет заказчику отдельно по каждому адресу, указанному в п. 1 настоящего Задания, Акт оказанных услуг (приложение 1 к Заданию).

3.9. В случае обнаруженных неисправностей исполнитель составляет Дефектный акт о выявленных неисправностях (дефектах) кондиционера (приложение 2 к техническому заданию), с описанием обнаруженных неисправностей, требующих проведения работ, не предусмотренных техническим обслуживанием, а также даются рекомендации по дальнейшему использованию и ремонту оборудования по каждому факту обнаружения неисправностей. В случае если по результатам диагностики исполнитель придет к выводу, что оборудование не пригодно к дальнейшей эксплуатации, вместе с описанием неисправностей,   
не позволяющих провести ремонт, в заключении указывается: «Отсутствует возможность восстановления, модернизации и дальнейшего использования оборудования, отсутствует возможность использовать детали, узлы и блоки для ремонта другого оборудования. Оборудование подлежит списанию».

3.10. При возникновении ситуации, связанной с порчей имущества заказчика по вине исполнителя, восстановительные работы осуществляются силами и за счет денежных средств исполнителя.

**4. Требования к качеству и безопасности услуг:**

4.1. Качество оказания Услуги должно соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для Услуг такого рода.

4.2. Процесс оказания Услуги должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность оказания услуги – это безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика, Исполнителя и окружающей среды при обычных условиях оказания подобной Услуги.

4.3. Гарантии качества распространяются на любые дефекты и недостатки, возникшие по причине недоброкачественного оказанных услуг, все элементы и услуги, оказанные исполнителем по Контракту. Гарантия качества предоставляется как на оказанные услуги в целом, так и на отдельные части оказанных услуг, не только на существенные дефекты и недостатки в оказанных услугах, но и на незначительные дефекты и недостатки.

4.4. Исполнитель гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе оказания и приёмки услуг. Причем все выявленные дефекты и недостатки исполнитель должен устранить безвозмездно и в срок не более 3 календарных дней с даты получения исполнителем соответствующего письменного требования заказчика, а дефектные части и материалы должны быть заменены новыми. Гарантия качества услуг распространяется и на все составляющие результат услуг части (в том числе материалы (товары), использованные для оказания услуг).

4.5. Гарантийный срок обязательств составляет не менее 6 (шесть) месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке.

4.6. Объем предоставления гарантии качества услуг - дефекты, обнаруженные в период гарантийных обязательств, препятствующие нормальной работе и вызванные некачественным оказанием исполнителем услуг либо применением некачественных материалов, изделий, исполнитель устраняет за свой счет в согласованные с заказчиком сроки, после подписания сторонами акта, фиксирующего дефекты.

4.7. Указанные гарантии не распространяются на случаи, возникшие не по вине Исполнителя.

4.8. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, заказчик вправе привлечь для оказания этих услуг другого исполнителя с последующим взысканием расходов с исполнителя в установленном действующим законодательством порядке.

4.9. Гарантийный срок продлевается на период, определяемый со дня направления заказчиком письменного извещения исполнителю до дня подписания акта об устранении дефектов.

4.10. Требования к осуществлению монтажа: не установлены.

4.11. Требования к осуществлению наладки: установлены.

Приложение 1

к техническому заданию

А К Т

оказанных услуг

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Муниципальный контракт № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

Заказчик: Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес оказания услуг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Период оказания услуг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование кондиционера | Инвентарный номер | Расположение | Перечень оказанных услуг |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.  МП | От Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.  МП |

Приложение 2

к техническому заданию

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

о выявленных неисправностях (дефектах) кондиционера

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

В рамках муниципального контракта №\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.  
произведен осмотр и диагностика кондиционера на объекте по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование кондиционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Инвентарный номер кондиционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В результате осмотра выявлено следующее: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Для приведения устройства в технически исправное состояние необходимо:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Наименование материала | Количество |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.  МП | От Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.  МП |

Приложение № 2 к запросу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рекомендуемая форма ценового предложения**

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации, в которую был направлен запрос (наименование, адрес, телефон, реквизиты, заполняется Поставщиком) | Кому: Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики  294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33  [krasnluch@aglnr.org](mailto:krasnluch@aglnr.org),  otd.zakupok@krasnyluch.su |

В ответ на Ваш запрос от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации, заполняется Поставщиком)

направляет ценовое предложение на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной республики.

**Расчет ценового предложения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена,  без учета НДС, руб. | Ставка НДС,  % | Цена, с НДС, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Общая цена контракта, включая НДС \_\_ % (НДС не уплачивается)\_\_\_\_ рублей.

Срок  действия ценового предложения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать  срок  действия ценового предложения, заполняется Поставщиком).

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель (подпись) | Ф.И.О. |
| м.п. |  |
| Дата: |  |