Руководителям юридических

лиц и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим поставку

товаров (работ, услуг) на территории

Луганской Народной Республики

ЗАПРОС № 87 от 20.05.2025г.

о предоставлении ценовой информации

# Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями), просит предоставить ценовую информацию по данному запросу в соответствии с описанием объекта закупки по коду ОКПД2: 43.21 – работы электромонтажные (более подробная информация о предмете закупки представлена в приложении №1 к настоящему запросу).

В цену предложения должны быть включены все расходы, связанные с выполнением обязательств, расходы на страхование, уплату налогов и другие

обязательные платежи.

При подготовке ценовых предложений рекомендуем использовать форму ответа, о предоставлении ценовой информации, изложенную в приложении № 2 к настоящему запросу.

При подготовке ценового предложения необходимо учитывать информацию, представленную в приложении № 1 к настоящему запросу, а так же следующие условия планируемой закупки:

- предполагаемый срок проведения закупки (заключение контракта): май-июнь 2025 г.;

- порядок оплаты: оплата производится по факту оказания услуг в соответствии с актами оказанных услуг по Контракту в срок 10 рабочих дней с момента подписания;

*-* размер обеспечения исполнения контракта: не требуется;

- информация о дополнительных требованиях к поставщику (исполнителю, подрядчику): оказание услуг должно осуществляться Исполнителем с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, действующих на территории Луганской Народной Республики.

Прошу Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы оно содержало цену единицы товара (работы, услуги) и общую цену контракта, которую Вы готовы предложить на условиях, указанных в запросе, а так же срок действия цены и расчет такой цены.

Требования к Исполнителю: Заказчик предъявляет единые требования к участникам согласно ст. 31 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ценовые предложения прошу представить до 17.00 по (МСК) 26 мая 2025г. включительно по адресу (294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33, Администрация ГО город Красный Луч Луганской Народной Республики) или на адрес электронной почты (admkl.info@krasnyluch.su, otd.zakupok@krasnyluch.su).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.

Приложение: 1. Техническое задание на 6 л. в 1 экз.;

2. Рекомендуемая форма ценового предложения на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 1 к запросу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Наименование объекта закупки.**

Выполнение работ по монтажу охранно-тревожной сигнализации (далее – работы) административного здания Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики.

**2. Код ОКПД 2.**

43.21.10.140 - Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Работы по монтажу охранно-тревожной сигнализации на объекте Заказчика | Условная\* единица | 1 |

\* Под условной единицей понимается весь объем услуг (работ), предусмотренный техническим заданием.

1. **Место выполнения работ.**

Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (далее –Администрация), расположенная по адресу: Луганская Луганской Народной Республики, г.о. город Красный Луч, г. Красный Луч, ул. Коммунистическая, д.33, каб.215.

1. **Сроки выполнения (завершения) работ.**

В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Контракта.

Работы могут быть выполнены досрочно в случае, если данные действия не ухудшат качество выполненных работ.

1. **Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.**

В работы по монтажу охранно-тревожной сигнализации на объекте Заказчика входит:

- монтаж приборов и наладка оборудования для передачи устойчивого и бесперебойного сигнала на пункт охраны территориального органа охраны;

- предоставление инструкции по пользованию системами охранно-тревожной сигнализации;

- предоставление соответствующей технической документации (в том числе паспортов, сертификатов соответствия) на устанавливаемое оборудование и материалы, а также Акта приемки установки в эксплуатацию, согласованного с представителем

В ходе выполнения работ Исполнитель:

1. Выполняет предусмотренные Контрактом работы и обеспечивает их высокое качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов и иными исходными данными, согласно строительным нормам и правилам, в сроки, установленные Контрактом.
2. За свой счет осуществляет доставку на объект специалистов для выполнения работ, необходимых материалов, оборудования, инструментов и инвентаря, требующихся для выполнения работ.
3. Предусматривает мероприятия, обеспечивающие возможность безопасного нахождения сотрудников Администрации в здании и работу оборудования.
4. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика при выполнении работ, в том числе вследствие невыполнения вышеназванных мероприятий, проводит ремонтно-восстановительные работы за свой счет.
5. Работы выполняются только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для обеспечения максимально возможного сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка являются безопасными. В процессе выполнения работ исключается загрязнение помещений и прилегающей территории строительными отходами, предусматриваются меры по предотвращению пылеобразования.
6. В случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или качеству результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок, немедленно приостанавливает работы, письменно предупреждает Заказчика и не возобновляет работы до получения письменного разрешения.
7. Исполняет полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устраняет обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.
8. Без письменного согласия Заказчика, не передает документацию третьим лицам.
9. Обеспечивает сохранность объекта, материалов и оборудования в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
10. Обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускает его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
11. Погрузо-разгрузочные работы, уборка и вывоз строительного мусора на полигоны производятся силами и средствами Исполнителя. Строительный мусор складируется в мешки-накопители ежедневно.
12. Временные подсоединения, отключения коммуникаций к инженерным сетям, находящимся на границе эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Заказчика на период выполнения работ осуществляет Исполнитель за свой счет, по согласованию с Заказчиком.
13. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей нормативной документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ и иными действующими нормативными документами по предмету закупки.

При возникновении необходимости складирования и хранения материалов и изделий до момента их использования, ответственность за их сохранность несет Исполнитель. Хранение производится в соответствии с требованиями стандартов на эти материалы и изделия за счет сил и средств Исполнителя.

Вся ответственность за соответствие технологического процесса, приемов и методов проведения работ, использование инструмента в процессе выполнения данных работ возлагается на Исполнителя.

**6. Требования к качеству и техническим характеристикам оборудования и материалов, используемых при выполнении работ.**

Используемые в процессе выполнения работ строительные материалы и оборудование соответствуют установленным общим правилам и нормам в области строительства, безопасности, энергетической эффективности.

Качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых при выполнении ремонтных работ, соответствует государственным стандартам.

Строительные материалы, используемые при выполнении работ, являются новыми, ранее неиспользованными, свободными от прав на них третьих лиц и отвечают стандартам и требованиям, действующим на территории Российской Федерации, в том числе нормативным документам по пожарной безопасности, охране труда и санитарно-гигиеническим нормам.

Применяемое оборудование и грузоподъемные механизмы, используемые в работе Исполнителя, сертифицированы, испытаны, имеют технические паспорта.

**7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке системы охранно-тревожной сигнализации к вводу в действие.**

Установленные технические средства охранно-тревожной сигнализации считаются принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено, что работы выполнены в соответствии с требованиями настоящих правил, рабочей документации и технической документацией завода-изготовителя.

Приём установленных технических средств охранно-тревожной сигнализации в эксплуатацию оформляется актом, подписанный представителями Заказчика, Исполнителя.

После окончания монтажа Исполнитель проводит пуско-наладочные работы, включающие в себя:

- настройку работы системы охранно-тревожной сигнализации в автономном режиме;

- комплексную наладку системы, в том числе корректировку настроек, тестирование системы в различных режимах.

После проведения пуско-наладочных работ должен быть проведён инструктаж работников Заказчика.

**8. Требования к качеству работ.**

Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к таким работам действующим законодательством Российской Федерации.

Качество выполненных работ подтверждается проведением осмотра и опробования результата работ. Для этого Исполнитель в присутствии уполномоченного представителя Заказчика производит проверку работоспособности систем, сооружений, оборудования, установок, устройств, приборов, а также безопасности их функционирования и качества выполненных работ.

Недостатки, выявленные Заказчиком в процессе эксплуатации, возникшие по вине Исполнителя, по письменному заявлению Заказчика, Исполнитель обязан устранить за свой счёт, устранение выявленных недостатков должно производиться без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Срок гарантий качества на результаты выполненных работ должен быть не менее, установленных действующим законодательством Российской Федерации для данных видов работ сроков и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания [акта](https://pik.mosreg.ru/client/#!/eschedules/tenderPlan/1053797/position/5142221/executionSchedule/7890246/obligations/accountingEvents/29538682/obligation) выполненных работ.

Гарантийный срок должен продлеваться на период устранения дефектов/недостатков/недоработок, возникших в течение гарантийного срока.

Для всего установленного оборудования должен быть установлен гарантийный срок, соответствующий сроку гарантии завода - изготовителя конкретного оборудования, но не менее 12 месяцев.

**9. Состав и объем работ.**

Исполнитель выполняет работы согласно таблице №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Монтаж оборудования** | | | |
| **Монтажные работы** | | | |
| 1 | Приборы приемно-контрольные, концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт | 1 |
| 2 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открытие окон, дверей | шт | 7 |
| 3 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт | 1 |
| 4 | Устройство ультразвуковое в одноблочном исполнении | шт | 1 |
| 5 | Устройство оптико-электрическое в одноблочном исполнении | шт | 14 |
| 6 | Провод по стенам и потолкам (по основаниям бетонным и металлическим), CQR, EP, KCПВ 4х0,5 | 100 м | 0,73 |
| 7 | Коробка ответвительная на стене | шт | 7 |
| 8 | Отдельно устанавливаемый блок питания для приборов и извещателей Скат, Бирп | шт | 1 |
| **Электромонтажные работы** | | | |
| 9 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (УСС-1/12) | шт | 2 |
| 10 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,3 |
| 11 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (кабель-канал) | 100 м | 0,3 |
| 12 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | шт | 1 |
| **Раздел 2. Пусконаладочные работы** | | | |
| 13 | Система с количеством каналов св. 2 до 9 за каждый канал добавлять к норме 1 | канал | 1 |
| **Раздел 3. Оборудование** | | | |
| 14 | ППКОП Юпитер 1943 – 16ШС пластиковый корпус, встроенная клавиатура или эквивалент | шт | 1 |
| 15 | Устройство взятия-снятия «Юпитер-6136» или эквивалент | шт | 1 |
| 16 | ИО 102-2 (СМК-1) извещатель охранный или эквивалент | шт | 1 |
| 17 | ИО 102-26 исп.00, извещатель магнитоконтактный или эквивалент | шт | 6 |
| 18 | Фотон-9 ИО 409-80 извещатель охранный объемный или эквивалент | шт | 1 |
| 19 | Шорох-3 извещатель вибрационный или эквивалент | шт | 3 |
| 20 | Шорох-2 (ИО 313-5/1) извещатель охранный поверхностный вибрационный или эквивалент | шт | 10 |
| 21 | Эхо-5 извещатель охранный объемный ультразвуковой или эквивалент | шт | 1 |
| 22 | Астра-Р, РК тревожная кнопка:РПУ+2брел.(РПД),1 сигнал реле или эквивалент | шт | 1 |
| 23 | АСТРА-321 извещатель охранный ручной эл.контакт (тревожная кнопка, КТС) или эквивалент | шт | 1 |
| **Раздел 4. Материалы** | | | |
| 24 | Юпитер-9132 РПБ (без АКБ, большой корпус 12В/2А) или эквивалент | шт | 1 |
| 25 | АКБ 7-12 | шт | 1 |
| 26 | КРН-4/1 коммутационная коробка 4конт. или эквивалент | шт | 7 |
| 27 | Кабель-канал ПВХ 20\*10 Россия | м | 30 |
| 28 | АS08 8х0,2 кабель или эквивалент | м | 100 |
| 29 | ШВВП 2х0,75 провод белый или эквивалент | м | 3 |

Расходные материалы, не учтенные в Таблице № 1, но необходимые для выполнения работ, включены в монтажные работы. Дополнительные затраты Заказчик по приобретению материалов не несет.

Товары и оборудование, предназначенные для работы в общей взаимосвязанной системе, являются совместимыми друг с другом.

В случае ссылки на товарные знаки в техническом задании, допускается применение эквивалента, который соответствует техническим характеристикам материалов, указанных в Таблице № 1.

**10. Требования к Исполнителю.**

Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения охранной безопасности зданий.

Исполнитель должен привлекать к исполнению работ, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий опыт.

**11. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.**

Работы считаются выполненными только после проведения всех необходимых пуско-наладочных работ, которые осуществляются за счет собственных сил и средств Исполнителя.

По факту выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику Исполнителю документацию на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. Передача Исполнительной документации Заказчику подтверждает факт выполнения работ Исполнителем.

Исполнитель подписывает Акт о выполнении работ (оказании услуг), а Заказчик осуществляет приемку выполненных работ. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Заказчик может проводить экспертизу своими силами или с привлечением сторонних организаций. В случае выявления нарушений Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания документа о приемке, содержащий перечень выявленных недостатков и сроки их устранения. В случае получения Мотивированного отказа исполнитель обязан в сроки, установленные в таком отказе, устранить выявленные недостатки за свой счет.

Работы считаются принятыми в случае двустороннего подписания Акта о выполнении работ (оказании услуг). Оплата осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта о выполнении работ (оказании услуг).

Приложение № 2 к запросу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рекомендуемая форма ценового предложения**

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации, в которую был направлен запрос (наименование, адрес, телефон, реквизиты, заполняется Поставщиком) | Кому: Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики  294520,ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА, Г.О. ГОРОД КРАСНЫЙ ЛУЧ, Г. КРАСНЫЙ ЛУЧ,  УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 33  admkl.info@krasnyluch.su, otd.zakupok@krasnyluch.su |

В ответ на Ваш запрос от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации, заполняется Поставщиком)

направляет ценовое предложение для организации закупки Работ по монтажу охранно-тревожной сигнализации на объекте Заказчика

**Расчет ценового предложения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена,  без учета НДС, руб. | Ставка НДС,  % | Цена, с НДС, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Общая цена контракта, включая НДС \_\_ % (НДС не уплачивается)\_\_\_\_рублей.

Срок  действия ценового предложения:­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать  срок  действия ценового предложения, заполняется Поставщиком) Срок  поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель (подпись) | Ф.И.О. |
| м.п. |  |
| Дата: |  |